## 1
附件1：技术需求及数量表
序号 | 计划序号 | 货物名称 | 规格参数及要求 | 参考品牌及型号 | 单位 | 需求数量 | 备注
1 | CSX-2 | 数字化平面调车电台 | 通用式机车控制器ZTD–6A（含录音、机车天线、司机话盒、数据下载线、外接灯显） 、1个中间站机车控制器 ZTD–6B、5个摩托罗拉GP3688型手持台 （含一块电池、一个充电器）、手持机备用电池25个、手持机皮套25个。 | 北京中铁列尾电子设备有限公司,兴化市铁科通讯信号设备有限公司,兴化市华龙无线电通讯器材厂 | 套 | 1
2 | 855 | 下锚绝缘子 | XJ-1.5A；供货时需提供厂家检验报告。 | 江苏南瓷 | 套 | 30
3 | 856 | 馈线支柱瓷绝缘子 | ZJ-1.5；供货时需提供厂家检验报告。 | 江苏南瓷 | 套 | 30
4 | 857 | 棒式绝缘子 | BJ-1.5A；供货时需提供厂家检验报告。 | 江苏南瓷 | 套 | 30
5 | 858 | 棒式绝缘子 | JA型；供货时需提供厂家检验报告。 | 江苏南瓷 | 套 | 30
6 | 859 | 棒式绝缘子 | JB型；供货时需提供厂家检验报告。 | 江苏南瓷 | 套 | 30
7 | 860 | 承力索预绞型保护条 | 长度1000mm，适用于截面积50mm2的硬铜绞线 | 洛阳永固、北京帕尔普、成都迈弛、北京盈电 | 套 | 8
8 | 861 | 承力索预绞型保护条 | 长度1000mm，适用于截面积120mm2的硬铜绞线 | 洛阳永固、北京帕尔普、成都迈弛、北京盈电 | 套 | 8
9 | 862 | 承力索预绞型保护条 | 长度1000mm，适用于截面积150mm2的硬铜绞线 | 洛阳永固、北京帕尔普、成都迈弛、北京盈电 | 套 | 8
10 | 863 | 承力索预绞型保护条 | 长度2000mm，适用于截面积150mm2的硬铜绞线 | 洛阳永固、北京帕尔普、成都迈弛、北京盈电 | 套 | 8
11 | 864 | 电动隔离开关 | GW-1.5/3000ZDT（带远动操作机构），供货时需提供厂家检验报告。 | 天津长澳电器有限公司 | 台 | 4
12 | 865 | 手动隔离开关 | GW-1.5/3000ZDT-JY（带接地刀闸、手动操作机构），供货时需提供厂家检验报告。 | 天津长澳电器有限公司 | 台 | 4
13 | 866 | 单支柱 | R80/7.5 | 无锡华德兴欣钢杆有限公司 | 根 | 2
14 | 867 | 单支柱 | R100/7.5 | 无锡华德兴欣钢杆有限公司 | 根 | 2
15 | 868 | 单支柱 | R150/7.5 | 无锡华德兴欣钢杆有限公司 | 根 | 2
16 | 869 | 间隙金属氧化物避雷器 | 无串联，YH10WL-2.0/4.9TLB（工作电压DC1500V），供货时需提供第三方出具的绝缘耐压试验报告。 | 西安神电电器有限公司 | 套 | 4 | *
17 | 870 | 间隙金属氧化锌避雷器 | 带串联，YH5CX-13/35（工作电压DC1500V），供货时需提供第三方出具的绝缘耐压试验报告。 | 西安神电电器有限公司 | 套 | 4 | *
18 | 871-1 | 分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-2/3S；双线；供货时需提供第三方出具的绝缘耐压试验报告。 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | 套 | 2 | *
19 | 871-2 | 分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-1/3S；单线；供货时需提供第三方出具的绝缘耐压试验报告。 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | 套 | 2 | *
1) 表中备注栏标“*”的货物，交货时每件货物须提供有国家资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告原件，检验检测委托方为“南宁轨道交通集团有限责任公司”；地址为“南宁市青秀区云景路延长线68号（屯里车辆段）”；因检验检测而产生的所有费用已包含在项目报价中。