## 分项报价表
南宁轨道交通集团运营分公司2020年监控系统备件分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 2020-01-WX-22336 | 机柜灯管（含支架） | 20 | 支
2 | 2020-01-WX-22337 | BAS维护终端 | 4 | 台
3 | 2020-02-WX-24117 | PLC CPU模块 | 1 | 块
4 | 2020-02-WX-24118 | RIO接口套件 | 2 | 个
5 | 2020-02-WX-24119 | 后备电池 | 130 | 节
6 | 2020-02-WX-24120 | 存储扩展卡 | 2 | 个
7 | 2020-01-WX-22339 | 管道式温湿度变送器 | 4 | 个
8 | 2020-01-WX-22340 | 室内式温湿度变送器 | 3 | 个
9 | 2020-02-WX-24122 | 风管温湿度传感器 | 10 | 个
10 | 2020-02-WX-24123 | 流量计 | 1 | 个 | [8 empty] | 需要首次计量送检
11 | 2020-02-WX-24124 | 房间温度传感器 | 6 | 个
12 | 2020-02-WX-24125 | 电动二通阀执行器 | 1 | 个
13 | 2020-01-WX-22341 | 通讯卡 | 1 | 个
14 | 2020-01-WX-22342 | 网络通讯卡 | 1 | 个
15 | 2020-02-WX-24134 | 火灾声光报警器 | 5 | 个
16 | 2020-01-WX-22344 | 消防壁挂电话 | 20 | 个
17 | 2020-01-WX-22345 | 消防电话插孔 | 40 | 个
18 | 2020-01-WX-22346 | 灭火控制盘蓄电池 | 40 | 对
19 | 2020-02-WX-24136 | 消防电话插孔(非编码型） | 20 | 个
20 | 2020-02-WX-24137 | 内置过滤器 | 76 | 个
21 | 2020-01-WX-22343 | 消火栓按钮 | 30 | 个
22 | 2020-02-WX-24130 | USB转RS232串口公头 | 4 | 条
23 | 2020-02-WX-24131 | 串口线/连接线 | 4 | 条
24 | 2020-01-WX-22350 | 消防电话主机 | 1 | 台
25 | 2020-01-WX-22348 | 键盘 | 7 | 个
26 | 2020-02-WX-24138 201802-140 | 手自动转换指示灯 | 40 | 个
27 | 2020-02-WX-24139 | 助力启动器/选择阀接头 | 8 | 个
28 | 2020-02-WX-24399 | FEP | 1 | 个
29 | 2020-01-WX-22404 | 蜂鸣器 | 5 | 个
30 | 2020-01-WX-22405 | 白色不带灯自锁按钮（信号） | 5 | 个
31 | 2020-01-WX-22406 | 黄色带灯自复按钮 | 5 | 个
32 | 2020-01-WX-22407 | 绿色带灯自复按钮 | 5 | 个
33 | 2020-01-WX-22408 | 蜂鸣器 | 5 | 个
34 | 2020-02-WX-24400 | 大屏控制工作站 | 1 | 个
35 | 2020-02-WX-24401 | 大屏交换机 | 1 | 个
36 | 2020-01-WX-22409 | 16Gb/s光纤接口卡 | 1 | 块
37 | 2020-02-WX-24405 | 车站级服务器电源 | 2 | 个
38 | 2020-02-WX-24406 | 服务器CPU | 2 | 块
39 | 2020-02-WX-24407 | 车站级服务器风扇 | 2 | 个
40 | 2020-03-WX-22222 | 车站级服务器电源 | 1 | 个
41 | 2020-02-WX-24408 | 内置电源模块 | 2 | 块
42 | 2020-02-WX-24409 | 光口模块 | 2 | 块
43 | 2020-02-WX-24410 | 外置电源模块 | 1 | 块
44 | 2020-02-WX-24411 | 电口模块 | 2 | 块
45 | 2020-02-WX-24412 | 电源机架 | 1 | 个
46 | 2020-02-WX-24413 | SFP模块 | 2 | 块
47 | 2020-02-WX-24414 | 机架附件 | 2 | 个
48 | 2020-01-WX-22410 | 磁带库半高8GB FC卡 | 1 | 台
49 | 2020-01-WX-22411 | 磁带库电源模块 | 1 | 台
50 | 2020-02-WX-24415 | 磁带库半高8GB FC卡 | 1 | 个
51 | 2020-02-WX-24416 | LTO-5驱动器 | 1 | 个
52 | 2020-02-WX-24417 | 磁带库电源模块 | 1 | 个
53 | 2020-02-WX-24418 | 磁盘阵列硬盘 | 2 | 块
54 | 2020-02-WX-24419 | 工作站显示器 | 2 | 个
55 | 2020-02-WX-24420 | 工作站CPU | 2 | 个
56 | 2020-01-WX-22413 2020-02-WX-24421 | 光纤交换机 | 2 | 台
57 | 2020-02-WX-24423 | 中央级服务器电源 | 2 | 个
58 | 2020-02-WX-24424 | 中央级服务器风扇 | 2 | 个
59 | 2020-02-WX-24422 | 服务器CPU | 1 | 块
60 | 2020-01-WX-22414 | 光纤收发器 | 6 | 台
61 | 2020-02-WX-24426 | 光电转换器 | 2 | 个
62 | 2020-02-WX-23657 | 外置过滤器棉 | 4 | 张
63 | 2020-02-WX-24135 | 防水型消火栓按钮 | 4 | 个
64 | 2020-03-TH-23541 | 磁盘阵列硬盘 | 2 | 个
65 |  |  | 565
合计（项目总价）（大写） ~ | [7 empty] | / | 0 | / | / | 0 | /
注： | 1.报价品牌必须唯一，否则报价无效。 2.含税合价=不含税合价*（1+增值税税率），不含税合价=含税合价/(1+增值税税率)，增值税税额=含税合价-不含税合价。