## Sheet1
附件3.技术参数表（2020年继续采购防疫物资一次性口罩采购项目）
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 一次性使用医用口罩 | 1.长度17.0cm，宽度9.5cm，鼻夹由可弯曲的可塑性材料制成。 2.耳带舒适不勒耳，为德国进口的弹力无纺布制成，宽扁形状。连接点处的断裂强力不小于10N。 3.口罩离开火焰后燃烧应不大于5s。细菌过滤效率95%，颗粒过滤率30%，环氧乙烷残留量不超过10ug/g，无菌型。 4. 口罩两侧气体交换的压力差不大于49Pa。 5.用2ml合成血液以16kPa压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面无渗透。 6.口罩达到无菌标准。 | 稳健医疗用品股份有限公司/广西中恒医疗科技有限公司/ 振德医疗用品股份有限公司 | 个 | 600000 | “△”
注：备注栏标有“△”的是本项目的重点物资，须提供制造商或其授权经销商出具的有效原厂供货证明、具有产品注册证和注册检验报告。