## Sheet2
南宁轨道交通运营分公司 2020年1号线卫生间冲洗阀改造项目 技术需求及数量表
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述
1 | 镀锌钢管直接头 | 212 | 个 | 无 | DN25 | DN25，保证原压力等级要求可考虑采用PPR管材、管件（包含原管路拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
2 | 冲水阀直接头 | 106 | 个 | 无 | DN25 | DN25，保证原压力等级要求可考虑采用PPR管材、管件（包含原管路拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
3 | 镀锌钢管 | 106 | 米 | 无 | DN25 | DN25，保证原压力等级要求可考虑采用PPR管材、管件（包含原管路拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
4 | 冲水阀弯头接头 | 212 | 个 | 无 | DN25 | DN25，保证原压力等级要求可考虑采用PPR管材、管件（包含原管路拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
5 | 蹲便器冲洗管(自带90°) | 106 | 根 | 无 | DN25 | DN25，304不锈钢材质（包含原管路拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
6 | 脚踏式延时冲水阀 | 106 | 个 | TOTO/埃美柯/箭牌卫浴/美标 | 直角型，DN25 | 直角型，DN25，镀锌铜质冲水阀，直角型，进出水口口径均为DN25（包含原感应器拆除、人工安装、密封圈、生料带和密封胶水等安装材料）
7 | 墙面瓷砖 | 53 | 平米 | 东鹏/鹰牌陶瓷/万美/斯奇/宏宇陶瓷 | 无 | 颜色：白色；尺寸300mm*300m墙面瓷砖（具体颜色、材质以原墙砖材质确定，包含人工破除、垃圾清运、新装及水泥砂浆等材料。另，瓷砖需整齐切割、安装并对安装缝隙进行美缝处理）
8 | 地面瓷砖 | 53 | 平米 | 东鹏/鹰牌陶瓷/万美/斯奇/宏宇陶瓷 | 无 | 颜色：米黄色；尺寸300mm*300mm地面瓷砖（具体颜色、材质以原墙砖材质确定，包含人工破除、垃圾清运、新装及水泥砂浆等材料。另，瓷砖需整齐切割、安装并对安装缝隙进行美缝处理）

## Sheet1
南宁轨道交通运营分公司 2020年1号线卫生间冲洗阀改造项目 技术需求及数量表
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述
1 | 镀锌钢管直接头 | 212 | 个 | 无 | DN25 | 304不锈钢材质
2 | 冲水阀直接头 | 106 | 个 | 无 | DN25 | 304不锈钢材质
3 | 镀锌钢管 | 106 | 米 | 无 | DN25 | 304不锈钢材质
4 | 冲水阀弯头接头 | 212 | 个 | 无 | DN25 | 304不锈钢材质
5 | 蹲便器冲洗管(自带90°) | 106 | 根 | 无 | DN25 | 304不锈钢材质
6 | 脚踏式延时冲水阀 | 106 | 个 | 无 | 直角型，DN25 | 镀锌铜质冲水阀，直角型，进出水口口径均为DN25，建议品牌为TOTO、埃美柯、箭牌、美标、新港泉
7 | 管材安装 | 106 | 项 | 无 | 无 | 管材安装（包含人工费及密封圈生料带等安装材料）
8 | 墙面瓷砖恢复 | 53 | 平米 | 无 | 无 | 墙面瓷砖恢复（包含人工费及瓷砖水泥砂浆等材料）
9 | 地面瓷砖恢复 | 53 | 平米 | 无 | 无 | 地面瓷砖恢复（包含人工费及瓷砖水泥砂浆等材料）